**О результатах исследования питьевой воды и уровня звука в рамках социально- гигиенического мониторинга за 2 кв. 2017 г.**

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Вышнем Волочке проведен анализ качества питьевой воды из разводящей сети с. Выдропужск Спировского района по результатам социально-гигиенического мониторинга за 2 квартал 2017 год.

В рамках социально-гигиенического мониторинга во 2 квартале 2017 г. из разводящей водопроводной сети: водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская, 28 на санитарно-химические и микробиологические показатели было исследовано 3 пробы питьевой воды, из них все пробы не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01) по содержанию железа (превышение ПДК в среднем в 3 раза).

Результаты исследований питьевой воды по показателю, превышающему гигиенический норматив, с указанием дат отбора и результатов исследований, приведены в таблице 1.

Таблица №1

Для обеспечения населения с. Выдропужск Спировского района доброкачественной питьевой водой необходимо провести мероприятия, направленные на приведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точка отбора | Датыотбора | Результат исследований по показателям, превышающих норматив |
| Железо. мг\л |
| 1. Водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская д. 28 | 05.04.17 | 1,08±0,12 |
| 15.05.17 | 1,3±0,33 |
| 07.06.17 | 1.03±0,25 |
| Гигиенический норматив |  | не более 0,3 |

Программой лабораторного обеспечения социально-гигиенического мониторинга на 2017-2018 гг. на транспортной магистрали Москва - Санкт - Петербург установлена 1 мониторинговая точка, в которой ежеквартально проводятся лабораторные исследования, по следующему адресу:

1. транспортная магистраль автодороги Москва - С.Петербург: Спировский район с.Выдропужск, ул. Советская, 1 (в 2м от дома)

Проанализировав протокол лабораторных исследований за 2 квартал 2017 г. превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по показателям углерода оксида, азота диоксида, серы диоксид, взвешенных веществ, взвешенных частиц РМ 10, формальдегида в контрольной точке не выявлено. Также по результатам социально-гигиенического мониторинга за 2 квартал 2017 год, установлено превышение гигиенических нормативов по эквивалентному и максимальному уровню звука на транспортной магистрали автодороги Москва - Санкт-Петербург в с. Выдропужск Спировского района, что не соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», а именно:

Начальник территориального отдела Н.А. Моренко

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка проведения измерения | Дата проведения измерения | Уровень звука (эквивалентный уровень звука, дБА) | Уровень звука (максимальный уровень звука, ДБА) |
| с. Выдропужск, ул. Советская, д. 1(2 м от дома) | 16.05.2017 г. | 70,3 | 81,7 |
| ПДУ |  | 65 | 80 |