ч.<

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ РООЮТРЕВНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПР АВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТВЕРСКОЙ

ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ

уд. Степана Разнна^399г.Вышннй Водочек,

Тверская обл.,171160,тел/ф*1сс 5-4442

Е-таЛ:: грпуу<й@гатЫсг. т

09^г?О15Тт №10-11/04-1023

вой

I «Уведомление   о   качестве   питьевой вода! за 1 кв. 2015 г.»

Администрация Спировского района] у  Главе администрации

Шишкову В.В.

Тверская область, п. Спирово, Советская пл., д.5

Администрация Выдропужского

сельского поселения

171174, Тверская область, Спировский

район, с. Выдропужск, ул. Новая, д. 1

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Вышнем Волочке проведен анализ качества воды в водопроводной сет с. Выдропужск Спировского района по результатам социально-гигиенического мониторинга за 1 квартал 2015 год.

Из разводящей сети с. Выдропужск Спировского района на санитарно-химические и микробиологические показатели было исследовано 2 пробы воды. По микробиологическим показателям данные пробы соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (далее - СанПиН 2.1.4.1074-0). Из разводящей сети с. Выдропужск Спировского района также была исследована 1 проба воды на радиологические показатели, данная проба соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

По санитарно - химическим показателям 2 исследуемые пробы не сдответгтвавапи требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю: железо (превышение ПДК примерно в 3,3 раза).

Таблица №1

| Точка отбора | Даты отбора | Результат исследований по показателям, превышающих норматив |
| --- | --- | --- |
|  |  | Железо, мг\л |
| 1. Водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская д. 28 | 11.02.15 | 1,00±0,25 |
|  | 11.03.15 | 0,96±0,24 |
| Гигиенический норматив |  | 0^ |

Для обеспечения населения с. Выдропужск Спировского района доброкачественной питьевой водой необходимо провести мероприятия по приведению качества воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

Администрация Спировского района

^^I^сти

водоснабжения.   Контроль   качества.   Гигиенические   требования   к   обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В связи с вышеизложенным территориальный отдел предлагает в соответствии с п.6 ст. 23, п.7 ст. 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями, организации, осуществляющей питьевое водоснабжение населения с. Выдропужск Спировского района Тверской области.

Начальник территориального отдела	     Н. А.Моренко

Исп: БубелаА.0. Тел.: 8Г48233) 5-84-82